苏州广运成自动化海宝系统专用触摸屏

| #### 型号 |  | YH-19EM-GYC |
| --- | --- | --- |
| #### LCD显示屏 |  | 18.5"TFT液晶屏 |
| 机柜开孔尺寸 |  | 长440MM*宽260MM |
| 显示尺寸（mm） |  | 409.8(长)×230.4(宽) |
| 点距(mm) |  | 0.3(H)×0.3(V) |
| 显示模式 |  | VGA 720x400(70 Hz) VGA 640x480(60/72/75 Hz) SVGA 800x600(60/72/75 Hz) XGA 1024x768(60/72/75 Hz) WXGA 1366x768(60/72/75 Hz) |
| 最佳分辨率 |  | WXGA 1366x768 |
| 显示色彩 |  | 16.7M |
| 对比度 |  | 1000: 1 |
| 亮度 |  | 250 Cd/ m2 |
| 响应时间 |  | 5ms |
| 可视角度 (CR≥10) | 水平 | 178° |
|  | 垂直 | 178° |
| 输入信号 | VGA | R.G.B.模拟 0.7V |
| 触摸屏 |  | 多点电容触摸屏 |
| 信号线 |  | 15针插头VGA信号线 |
| 前面板控制按钮 |  | 开关按钮、 菜单键（MENU）、 调节键 (-,+ )、AUTO |
| OSD |  | 色彩、影像、选单、语言、其他、重置 |
| 即插即用 |  | DDC1 / 2B |
| 电源适配器 |  | 交流输入100-240V, 50-60Hz, 直流输出 12V/3A |
| 工作环境 | 温度 | 0℃～ 40℃ |
|  | 湿度 | 20%～ 80% |
| 贮存环境 | 温度 | -20℃～ 60℃ |
|  | 湿度 | 10% ～90% |
| 认证 |  | CCC CE |